## Tổng hợp
Loại thiết bị | Số lượng | Ghi chú
Server/ PC | 51 | 13
Switch | 6
Storage | 1
Ups | 1
Rack | 7

## Chi tiết
THỐNG KÊ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
(ĐANG ĐẶT TẠI PHÒNG MÁY CHỦ TẦNG 6 - DO PHÒNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ)
STT | Tên server/ thiết bị | Chủng loại | Chức năng | Cấu hình phần cứng | Power (W) | Dự án | IP | Rack | Tình trạng | Ghi chú
1 | Switch ITV | switch | Switch |  | 120 | PM2 |  | RACK 1 | V | Dùng riêng cho test của PM2
2 | Switch Core Esoft | switch | Switch cisco 24 ports |  | 120 | Elcom |  | RACK 1 | V | Gateway tầng6, 7 esoft
3 | Switch PKTDV | switch | Switch cisco |  | 120 | Elcom |  | RACK 1 | V | Kết nối server lab vào core Esoft
4 | PKTDC_Gateway | gw | Gateway |  | 400 | N/A | 192.168.6.193 | RACK 1 | V
5 | Firewall | gw | Firewall |  | 400 | PM2 | 172.16.61.254 | RACK 1 | V | PC thường dùng làm 1 gateway khác cho test
6 | Gate | gw | Gateway |  | 300 | KTDV | 192.1686.194 | RACK 1 | V
7 | PM1_Phan | pc | RCS | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB | 400 | PM1 | 172.17.6.204 | RACK 2 | V
8 | Video SMS1 | server | RCS | Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz, RAM 8GB, 300GB | 450 | PM1 | 192.168.6.204 | RACK 2 | V
9 | Video SMS2 | server | RCS | Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz, RAM 8GB, 300GB | 450 | PM1 | 192.168.6.205 | RACK 2 | V
10 | Draytek | switch | RCS | Switch giga | 80 | PM1 |  | RACK 2 | V | Anh Ân PKT mượn switch này ra do trước switch lab thiếu port
11 | Rada | pc | RCS | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB | 300 | PM1 | 172.17.6.203 | RACK 2 | V
12 | Rada | pc | RCS | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz, RAM 2GB, HDD 512GB | 300 | PM1 | 172.17.6.205 | RACK 2 | V
13 | pc - came LGW | pc | Camel | pc | 400 | PM1 | 192.168.6.215/25 | RACK 2 | V
14 | pc - came LGW | pc | Camel | pc | 400 | PM1 | 192.168.6.214/25 | RACK 3 | V
15 | switch | switch | Switch cisco | Switch | 120 | PM2 |  | RACK 3 | V | Kết nối server lab vào core Esoft
16 | MCU 1080 | server | eVision Government | Xeon E5-2690 2.9 GHz, RAM 8G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.161 | RACK 3 | V
17 | MCU 1080 | server | eVision Government | Xeon E5-2690 2.9 GHz, RAM 8G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.162 | RACK 3 | V
18 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.150 | RACK 3 | V
19 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.151 | RACK 3 | V
20 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.164 | RACK 3 | V
21 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.165 | RACK 3 | V
22 | switch | switch | Switch 3com |  | 120 |  |  | RACK 4 | V
23 | Evision_CRBT_1 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 |  | RACK 4 | V
24 | Evision_CRBT_2 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 |  | RACK 4 | V
25 | Evision_CRBT_3 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 | 192.168.6.197 | RACK 4 | V
26 | Evision_CRBT_4 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 | 192.168.6.198 | RACK 4 | V
27 | Evision_CRBT_5 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 | 192.168.6.199 | RACK 4 | V
28 | EYESEA_Receiver | server | N/A | Check lại thông tin với Mr. DuongNV |  | PM3 | 11.205 | RACK 4 | V
29 | EPAY_3.0_DB_SUN_SPARC | server | EZPAY | sparcv9 1.0GHz, 8GB RAM, HDD 200GB |  | PM1 | 192.168.6.241 | RACK 4 | V
30 | PAYment IVR_DB_SUN_SPARC T1000 | server | N/A | SUN sparc v9 1.0GHz, 8GB RAM | 550 | KTDV | N/A | RACK 4 | X | Check sửa server TrungNQ
31 | SUN Fire X2100 PM3 | server | DB (MCA Viettel, Campuchia, Timor, VNP 3.0, VNP 4.0) | SUN sparcv9 1.0GHz, 4GB RAM, HDD 500GB | 550 | PM3 | 192.168.6.248 | RACK 4 | v
32 | SUN Fire X2100 PM3 | server | App của (MCA Viettel, Campuchia,Timor, VNP 3.0) | SUN sparcv9 1.0GHz, 4GB RAM, HDD 500GB | 550 | PM3 | 192.168.6.249 | RACK 4 | v
33 | SUN Fire V445 Node 2 | server | DB và App của (BusySMS VNP) | Sun ULTRA SPARC-IIIi 2CPU-1.6GHz RAM 4GB, HDD 80GB | 1000 | KTDV | 192.168.60.31 | RACK 4 | v
34 | SVN Server Node 1(MCA-Viettel) | server | SVN server | Sun ULTRA SPARC-IIIi 2CPU-1.6GHz RAM 4GB, HDD 3000 GB | 1000 | SVN | 192.168.6.155 | RACK 4 | v
35 | Sun Storage | storage | 2 port FC |  | 400 | KTDV |  | RACK 4 | V
36 | UPS004 | ups |  |  |  | KTDV |  | RACK 4
37 | switch | switch | Switch |  |  | VAS CORP |  | RACK 5 | V
38 | Lifecom_HaiNV | server | N/A | Không có thông tin | 450 | EYESEA | 192.168.16.107 | RACK 5 | V
39 |  | server | N/A | Không có thông tin |  | EYESEA | 192.168.16.105 | RACK 5 | V
40 | sever IBM | server | Vas Corp Server |  | 550 | VAS CORP | 192.168.6.242 | RACK 5 | v
41 | sever IBM | server | Vas Corp Server |  | 550 | VAS CORP | 192.168.6.243 | RACK 5 | v
42 | HP PM1 | server |  | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | 500 | PM1 | 192.168.6.170 | RACK 5 | V
43 | HP PM1 | server | DB và App của (BusySMS Viettel), DB cho Msurvey | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | 500 | PM1 | 192.168.6.171 | RACK 5 | V
44 | PM3_Hieu NX_SUPERMICRO | server | eVision Government | Supermicro X7DBT, 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU Quad Core E5440 @ 2.83GHz, RAM 4GB, HDD 250GB | 500 | PM2 | 192.168.6.200 | RACK 5 | V | PM2, PM3 Dùng chung Mai chuyển sang Esoft 2
45 | vmWare vSphere | server | Máy ảo vmWare vSphere (cài đặt một máy ảo đang chạy app của Msurvey) | Supermicro X7DBT, 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU Quad Core E5440 @ 2.83GHz, RAM 4GB, HDD 250GB | 400 | PM3 | 192.168.6.201 | RACK 5 | V
46 | HP PKTDV_Eysea | server |  |  | 500 | N/A | 192.168.6.183 | RACK 5 | V | Check lại thông tin
47 | HP PM1 ( vị trí U3) | server | PaymentIVR_VNP | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | 500 | PM1 | 192.168.6.172 | RACK 5 | V
48 | SVN PM1 | server | SVN PM1 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5335 @ 2.00GHz, 4GB RAM, 300GB HDD | 500 | PM1 | 192.168.6.174 | Đứng riêng | v
49 | PM3 MCA | server | App cho MCA VNP 4.0 | Intel(R) Xeon(TM) CPU Quad Core 3.20GHz, RAM 4GB, HDD 80 GB | 400 | PM3 | 192.168.6.211 | RACK 6 | V
50 | ELKOM 2 PKTDV.AnNN | server |  |  |  | KTDV | 192.168.6.181 | RACK 6 | V | Có thể sử dụng lại được
51 | PM4 (DB) | server | Cài đặt DB dự án C1 | Xeon(TM) CPU 3.20GHz, RAM 4G, HDD 120G | 400 | PM4 | 192.168.6.207 | RACK 6 | V
52 | s0037 | server |  |  |  | N/A | 192.168.60.31 | RACK 6 | x | Có thể sử dụng lại được
53 | Elkom6 | server |  |  |  | N/A |  | RACK 6 | v | Có thể sử dụng lại được
54 | QLDAN | pc | quản lý dự án | pc | 400 | ESOFT | 192.168.6.250 | RACK 7 | v
55 | Test Track | pc | Test track pro | pc | 400 | ESOFT | 192.168.6.251
56 | Server 167 Dell server | server | test fastpay | [6 empty] | Có thể sử dụng được, anh Tưởng PM1
[5 empty] | 19280 | =19.28 KVA

## Phương án
THỐNG KÊ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
(ĐANG ĐẶT TẠI PHÒNG MÁY CHỦ TẦNG 6 - DO PHÒNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ)
1. Servers, storage, thiết bị mạng sử dụng mục đích chung
STT | Mục đích | Chủng loại | Số lượng | Tình trạng
1 | Quản lý source code SVN chung | Sun ULTRA SPARC-IIIi 2CPU-1.6GHz RAM 4GB, HDD 3000 GB (mount từ storage) | 1 | Active
2 | Storage | Sun Storage | 1 | Active
3 | Switch | Switch | 2 | Active
4 | Test Track Pro | pc | 1 | Active
5 | QTDA | pc | 1 | Active
6 | UPS | ups | 1 | Inactive
7
7
2. Servers, storages, thiết bị mạng theo dự án, các bộ phận
STT | Dự án | Chủng loại | Bộ phận | Số lượng | Tình trạng
1 | RCS | servers (Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz, RAM 8GB, 300GB/ Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB) | PM1 | 5 | Active
2 | RCS | switch | PM1 | 1 | Active
3 | Camel | pc | PM1 | 2 | Active
4 | CRBT | pc (Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB) | PM1 | 5 | Active
5 | EZPay | Server sparcv9 1.0GHz, 8GB RAM, HDD 200GB | PM1 | 1 | Active
6 | Payment | Server sparc v9 1.0GHz, 8GB RAM | PM1 | 1 | Inactive
7 | N/A | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | PM1 | 3 | Active
8 | SVN PM1 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5335 @ 2.00GHz, 4GB RAM, 300GB HDD | PM1 | 1 | Active
9 | eVision Government | Xeon E5-2690 2.9 GHz, RAM 8G, HDD 80G | PM2 | 6 | Active
10 | eVision Government | Supermicro X7DBT, 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU Quad Core E5440 @ 2.83GHz, RAM 4GB, HDD 250GB | PM2 | 1 | Active
11 | eVision Government | switch | PM2 | 2 | Active
12 | eVision Government | pc firewall | PM2 | 1 | Active
13 | EYESEA | N/A | PM3 (Mr Dương) | 3 | Active
14 | MCA | SUN sparcv9 1.0GHz, 4GB RAM, HDD 500GB/ Supermicro | PM3 | 4 | Active
15 | BusySMS VNP | Sun ULTRA SPARC-IIIi 2CPU-1.6GHz RAM 4GB, HDD 80GB | KTDV | 1 | Active
16 | N/A | N/A | KTDV | 2 | Active
17 | C1 | Xeon(TM) CPU 3.20GHz, RAM 4G, HDD 120G | PM4 | 1 | Active
18 | N/A | server+ switch | N/A | 4 | Active
44
3. Rack, Network, Power
| Nguồn AC/ DC: | 19.28 KVA
| Network: | 192.168.6.x/25
| Rack: | 7
4. Phương án đề xuất, kiến nghị
4.1. Tổ chức lại storage
-Hiện tại storage đang có sẵn 3T, SVN mới dùng hết 70GB
4.2. Bổ sung thêm server phục vụ mục đích chung
-Điều chuyển một số server không còn phục vụ dự án, đang off, không rõ mục đích nhằm mục đích:
'+, Cài đặt công cụ github quản lý source code
'+, Cài đặt công cụ quản lý dự án
'+, Cài đặt công cụ quản lý test case, fix bugs
4.3. Quy hoạch lại phòng lab
-Sắp xếp tách riêng servers của 2 công ty phát triển thành 2 khối tủ rack riêng biệt
-Làm việc với quản lý tòa nhà, kiểm tra, nâng cấp (nếu có) nguồn cung điện cho phòng lab, dự phòng tải 50%
-Làm việc với các bên liên quan (IT, SI cũ, Corp) tổ chức lại lớp mạng, phân tách thành các lớp/ dải mạng độc lập, đồng thời rà soát và thiết lập policy truy cập từ các dải địa chỉ ngoài vào phòng lab và ngược lại
4.4. Đề xuất phương án xây dựng phòng lab đạt tiêu chuẩn DC Tier III
-Có nguồn phát dự phòng
-Trang bị UPS
-Đầu tư thêm servers phục vụ nghiên cứu, test dự án (tính vào dự án)
-Cơ chế dự phòng, backup những tài sản, hệ thống quan trọng

## ESoft
DANH SÁCH THIẾT BỊ PHẦN CỨNG (Dự án)
STT | Tên server/ thiết bị | Chủng loại | Chức năng | Cấu hình phần cứng | Power (W) | Dự án | IP | Rack | Tình trạng | Ghi chú
7 | PM1_Phan | pc | RCS | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB | 400 | PM1 | 172.17.6.204 | RACK 2 | V
8 | Video SMS1 | server | RCS | Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz, RAM 8GB, 300GB | 450 | PM1 | 192.168.6.204 | RACK 2 | V
9 | Video SMS2 | server | RCS | Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz, RAM 8GB, 300GB | 450 | PM1 | 192.168.6.205 | RACK 2 | V
10 | Draytek | switch | RCS | Switch giga | 80 | PM1 |  | RACK 2 | V | Thay thế bằng switch cissco, trả lại Mr Ân switch này
11 | Rada | pc | RCS | Intel(R) Core(TM) i3 CPU U 330 @ 1.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB | 300 | PM1 | 172.17.6.203 | RACK 2 | V
12 | Rada | pc | RCS | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz, RAM 2GB, HDD 512GB | 300 | PM1 | 172.17.6.205 | RACK 2 | V
13 | pc - came LGW | pc | Camel | pc | 400 | PM1 | 192.168.6.215/25 | RACK 2 | V
14 | pc - came LGW | pc | Camel | pc | 400 | PM1 | 192.168.6.214/25 | RACK 3 | V
23 | Evision_CRBT_1 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 |  | RACK 4 | V
24 | Evision_CRBT_2 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 |  | RACK 4 | V
25 | Evision_CRBT_3 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 | 192.168.6.197 | RACK 4 | V
26 | Evision_CRBT_4 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 | 192.168.6.198 | RACK 4 | V
27 | Evision_CRBT_5 | pc | CRBT | Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz, RAM 1GB, HDD 160GB | 300 | PM1 | 192.168.6.199 | RACK 4 | V
28 | EYESEA_Receiver | server | N/A | Check lại thông tin với Mr. DuongNV |  | PM3 | 11.205 | RACK 4 | V
29 | EPAY_3.0_DB_SUN_SPARC | server | EZPAY | sparcv9 1.0GHz, 8GB RAM, HDD 200GB |  | PM1 | 192.168.6.241 | RACK 4 | V
31 | SUN Fire X2100 PM3 | server | DB (MCA Viettel, Campuchia, Timor, VNP 3.0, VNP 4.0) | SUN sparcv9 1.0GHz, 4GB RAM, HDD 500GB | 550 | PM3 | 192.168.6.248 | RACK 4 | v
32 | SUN Fire X2100 PM3 | server | App của (MCA Viettel, Campuchia,Timor, VNP 3.0) | SUN sparcv9 1.0GHz, 4GB RAM, HDD 500GB | 550 | PM3 | 192.168.6.249 | RACK 4 | v
42 | HP PM1 | server |  | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | 500 | PM1 | 192.168.6.170 | RACK 5 | V
43 | HP PM1 | server | DB và App của (BusySMS Viettel), DB cho Msurvey | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | 500 | PM1 | 192.168.6.171 | RACK 5 | V
44 | HP PM1 ( vị trí U3) | server | PaymentIVR_VNP | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, RAM 4GB, HDD 120GB | 500 | PM1 | 192.168.6.172 | RACK 5 | V
45 | SVN PM1 | server | SVN PM1 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5335 @ 2.00GHz, 4GB RAM, 300GB HDD | 500 | PM1 | 192.168.6.174 | Đứng riêng | v
46 | PM3 MCA | server | App cho MCA VNP 4.0 | Intel(R) Xeon(TM) CPU Quad Core 3.20GHz, RAM 4GB, HDD 80 GB | 400 | PM3 | 192.168.6.211 | RACK 6 | V
33 | SUN Fire V445 Node 2 | server | DB và App của (BusySMS VNP) | Sun ULTRA SPARC-IIIi 2CPU-1.6GHz RAM 4GB, HDD 80GB | 1000 | PM3 | 192.168.60.31 | RACK 4 | v
38 | Lifecom_HaiNV | server | N/A | Không có thông tin | 450 | EYESEA | 192.168.16.107 | RACK 5 | V
39 |  | server | N/A | Không có thông tin |  | EYESEA | 192.168.16.105 | RACK 5 | V
46 | HP PKTDV_Eysea | server |  |  | 500 | EYESEA | 192.168.6.183 | RACK 5 | V

## Công ty phát triển 2
DANH SÁCH THIẾT BỊ PHẦN CỨNG (Dự án)
| STT | Tên server/ thiết bị | Chủng loại | Chức năng | Cấu hình phần cứng | Power (W) | Dự án | IP | Rack | Tình trạng | Ghi chú
| 1 | Switch ITV | switch | Switch |  | 120 | PM2 |  | RACK 1 | V
| 5 | Firewall | gw | Firewall |  | 400 | PM2 | 172.16.61.254 | RACK 1 | V
| 15 | switch | switch | Switch cisco | Switch | 120 | PM2 |  | RACK 3 | V
| 16 | MCU 1080 | server | eVision Government | Xeon E5-2690 2.9 GHz, RAM 8G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.161 | RACK 3 | V
| 17 | MCU 1080 | server | eVision Government | Xeon E5-2690 2.9 GHz, RAM 8G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.162 | RACK 3 | V
| 18 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.150 | RACK 3 | V
| 19 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.151 | RACK 3 | V
| 20 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.164 | RACK 3 | V
| 21 | server micro | server | eVision Government | Xeon E5440 2.83GHz, RAM 4G, HDD 80G | 450 | PM2 | 192.168.6.165 | RACK 3 | V
| 44 | PM3_Hieu NX_SUPERMICRO | server | eVision Government | Supermicro X7DBT, 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU Quad Core E5440 @ 2.83GHz, RAM 4GB, HDD 250GB | 500 | PM2 | 192.168.6.200 | RACK 5 | V
Done | 45 | vmWare vSphere | server | Máy ảo vmWare vSphere (cài đặt một máy ảo đang chạy app của Msurvey) | Supermicro X7DBT, 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU Quad Core E5440 @ 2.83GHz, RAM 4GB, HDD 250GB | 400 | PM2 | 192.168.6.201 | RACK 5 | V | Chuyển từ PM3 sang. Chiều nay PM3 sẽ backup dữ liệu. Dự kiến ngày mai chuyển giao
| 51 | PM4 (DB) | server | Cài đặt DB dự án C1 | Xeon(TM) CPU 3.20GHz, RAM 4G, HDD 120G | 400 | PM4 | 192.168.6.207 | RACK 6 | V
| 30 | PAYment IVR_DB_SUN_SPARC T1000 | server | N/A | SUN sparc v9 1.0GHz, 8GB RAM | 550 | KTDV | N/A | RACK 4 | X | Check sửa server TrungNQ
| 50 | ELKOM 2 PKTDV.AnNN | server | Langley | Xeon ( R ) CPU 1,86GHz, RAM 4G, HDD 200G |  | KTDV | 192.168.6.181 | RACK 6 | V | Có thể sử dụng lại được
| 52 | s0037 | server | Langley | Xeon( R ) CPU 1,86GHz, HDD 80G, RAM 2G |  | N/A | 192.168.60.31 | RACK 6 | x | Có thể sử dụng lại được
| 53 | Elkom6 | server | Langley | Xeon ( R ) CPU 1,86GHz, RAM 4G |  | N/A |  | RACK 6 | v | Có thể sử dụng lại được
| 56 | Elkom5 | server | Langley | Xeon (R ) CPU 1,86GHz, RAM 4G |  |  |  | RACK 7 | v

## Quản lý HSDT
STT | Tên server/ thiết bị | Chủng loại | Chức năng | Cấu hình phần cứng | Power (W) | Dự án | IP | Rack | Tình trạng | Ghi chú
34 | SVN Server Node 1(MCA-Viettel) | server | SVN server | Sun ULTRA SPARC-IIIi 2CPU-1.6GHz RAM 4GB, HDD 3000 GB | 1000 | SVN | 192.168.6.155 | RACK 4 | v
35 | Sun Storage | storage | 2 port FC |  | 400 | KTDV |  | RACK 4 | V
36 | UPS004 | ups |  |  |  | KTDV |  | RACK 4
54 | QLDAN | pc | quản lý dự án | pc | 400 | ESOFT | 192.168.6.250 | RACK 7 | v
55 | Test Track | pc | Test track pro | pc | 400 | ESOFT | 192.168.6.251 | RACK 7 | v